                                                                                                                              Kielce,dn.29.04.2016r

                                                     Zapytanie ofertowe                                                  

I. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach 

Ul. Żeromskiego 4/6

25-369 Kielce 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) - dalej ustawy. Przy realizacji zamówienia nie ma zastosowania art. 29 oraz art. 31 ustawy.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest przebudowa i powiększenie pomieszczeń rehabilitacji poprzez wykonanie otworu o wymiarach 2,5 m na 2,5 m w ścianie nośnej w pomieszczeniu rehabilitacji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym sporządzonym przez projektanta i pozwoleniem na budowę. Prace obejmować będą również remont korytarza i przyległych łazienek.

1. Ogólny zakres zadań związanych z realizacją zamówienia obejmuje:

a) Przebudowę pomieszczeń rehabilitacji:

- wykonanie otworu o wymiarach 2,5 m na 2,5 m w ścianie nośnej, zgodnie z projektem budowlanym i dokumentacją, którymi dysponuje DPS, 
- reperacje ubytków i pęknięć w ścianach w pomieszczeniach rehabilitacji, 
- położenie gładzi na ścianach,
- gruntowanie i  dwukrotne malowanie ścian - kolory jasne zgodnie z paletą barw – po uzgodnieniu z Zamawiającym, 
- demontaż istniejących odbojnic oraz montaż nowych (typu system „C/S Acrovyn” SCR 80 lub równoważne) – po uzgodnieniu z Zamawiającym,
- montaż narożników o wymiarach 30x30 mm na narożach zewnętrznych ścian do wysokości 2m (typu system „C/S Acrovyn” lub równoważne) ; 
- wymiana posadzki z istniejącej PCV na posadzkę sportową z PCV ;
- wymiana i montaż nowych drzwi wraz z zamontowaniem zamka, w tym zabudowanie gips-kartonem istniejącego okna nad drzwiami,
- wymiana kratek wentylacyjnych,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- wymiana oświetlenia na plafony,

- wymiana umywalki z szafką zawieszaną oraz wymiana baterii

- skucie płytek przy umywalce oraz ułożenie nowych – po uzgodnieniu z Zamawiającym,

- montaż lustra o wymiarach szerokość 2,5 m  wysokość 2,5 m  na jednej ze ścian,
- montaż poręczy na jednej ze ścian,
b) Remont łazienki nr 1 (zmiana na pomieszczenie socjalne) 
- skucie starych płytek podłogowych i ściennych wraz z wyrównaniem podłoża,  

- ułożenie glazury ściennej przy umywalce na wysokości 1,5 m i szerokości 1 m,

- ułożenie płytek podłogowych antypoślizgowych w łazience oraz na przyległym korytarzu (uzgodnienie kolorystyki z Zamawiającym); 
- wymiana instalacji wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej w łazience oraz w szachcie na poziomie kondygnacji,
- wykonanie obudowy rur kanalizacyjnych z gips-kartonu, 

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej, 

- montaż nowych urządzeń: umywalki wraz z baterią, 
- wymiana istniejącego okna na nowe,

- demontaż istniejących drzwi wraz poszerzeniem otworu drzwiowego o 30 cm, 
- malowanie 2-krotne łazienki oraz przyległego korytarza,
- malowanie drzwi wejściowych do korytarza wraz z montażem nowego zamka,
- wymiana kratek wentylacyjnych,

c) Remont łazienki nr 2:  
- skucie starych płytek podłogowych i ściennych  wraz z wyrównaniem podłoża,
- ułożenie płytek podłogowych antypoślizgowych i glazury ściennej – do wysokości 2 m (uzgodnienie kolorystyki z Zamawiającym); 

- wymiana instalacji wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej w łazience oraz w szachcie na poziomie kondygnacji,
- montaż nowych urządzeń:  kompakt sedes; umywalki wraz z baterią; kabiny prysznicowej wraz z osprzętem; 
- wyburzenie istniejących ścianek działowych,
- zabudowa rur z gips-kartonu,
- 2-krotne malowanie ścian farbami (uzgodnienie kolorystyki z Zamawiającym),
- malowanie drzwi wraz z montażem nowego zamka,
- wymiana kratek wentylacyjnych,

d) Remont łazienki nr 3 : 
- skucie starych płytek podłogowych i ściennych  wraz z wyrównaniem podłoża,
- ułożenie płytek podłogowych antypoślizgowych i glazury ściennej – do wysokości 2 m (uzgodnienie kolorystyki z Zamawiającym); 

- wymiana instalacji wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej w łazience oraz w szachcie na poziomie kondygnacji,
- montaż nowych urządzeń:  kompakt sedes; umywalki wraz z baterią; 

- wykonanie brodzika z płytek z odpowiednim spadkiem, 

- wyburzenie istniejących ścianek,
- zabudowa rur z gips-kartonu,
- 2-krotne malowanie ścian farbami (uzgodnienie kolorystyki z Zamawiającym),
- malowanie drzwi wraz z zamontowaniem nowego zamka,
- wymiana kratek wentylacyjnych,

e) Remont korytarza przy rehabilitacji:

- położenie gładzi,
- 2-krotne malowanie ścian farbami (uzgodnienie kolorystyki z Zamawiającym),

- wymiana wykładziny na płytki antypoślizgowe,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- wymiana oświetlenia – uzgodnienie z Zamawiającym,

- wymiana kratek wentylacyjnych,
- montaż nowych odbojnic (typu system „C/S Acrovyn” SCR 80 lub równoważne) – po uzgodnieniu z Zamawiającym,

- montaż narożników o wymiarach 30x30 mm na narożach zewnętrznych ścian do wysokości 2m (typu system „C/S Acrovyn” lub równoważne) ; 

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

a) wykonania prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektem budowlanym i dokumentacją, którymi dysponuje DPS oraz wszystkimi wytycznymi projektanta, które zostały ujęte w projekcie oraz decyzji zatwierdzającej projekt;
b) bezwzględnego zachowania kolejności wykonania prac zgodnie z opisem robót budowlano-montażowych uwzględnionych w projekcie budowlanym sporządzonym przez projektanta;

c) prowadzenia prac zgodnie z projektem budowlanym pod kierunkiem osób uprawnionych, z zachowaniem obowiązujących norm branżowych wykonania robót, przepisów w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, ochrony środowiska oraz wymogów sztuki budowlanej; wszelkie prace powinny być zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną; 

d) zakupu i dowiezienia wszystkich materiałów;
e) dostarczenia materiałów fabrycznie nowych  w I gatunku;

f) utylizacji gruzu i sprzątania po remoncie;
g)  sporządzenie  kosztorysu powykonawczego - 1 egz. 
3. Przy wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zastosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć na piśmie oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r-Prawo budowlane.

5. Wykonawca musi przewidzieć zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót w  budynku wg potrzeb. 

6. Realizacja prac objętych zamówieniem winna być przeprowadzona w sposób nie utrudniający funkcjonowania placówki. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną obiektu w celu zapoznania się ze szczegółami zakresu zamówienia, uzyskania niezbędnej wiedzy dotyczącej miejsca wykonania robót, zakresu rozmiaru prac  budowlanych. Przeprowadzenie wizji lokalnej należy uzgodnić z Kierownikiem administracji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia odpadów budowlanych  w kontenerach wraz z sukcesywnym usuwaniem ich z terenu budowy (ustawienie kontenera we właściwym miejscu). Zobowiązany jest również do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16-31, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska , a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami.

8. Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane rękojmi na okres minimum 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych. Okres rękojmi będzie brany pod uwagę przy wyborze oferty.
9. Odbiór całości robót nastąpi po odebraniu robót i podpisaniu protokołu odbioru. Będzie to podstawą do wypłaty wynagrodzenia.
10. Integralną częścią przedmiotu zamówienia jest dostarczenie 1 egz.  dokumentacji powykonawczej. 

III. Termin wykonania zamówienia.

1.Termin wykonania całości zamówienia do 15.07.2016r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty przez wykonawcę.

1. Pisemna oferta powinna zawierać wycenę brutto i opis świadczonej usługi z dokładnym wskazaniem czynności objętych wyceną. 

2. Przed złożeniem oferty wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w celu dokonania szczegółowych pomiarów wykonawczych na terenie obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu jej terminu z Kierownikiem administracji. 

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim na adres: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta,25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 4/6 w sekretariacie (budynek administracji I piętro) . Oferta powinna być czytelna.

4. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

5. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wydruk z KRS o figurowaniu w rejestrze Oferenta i osobach uprawnionych do reprezentacji –oryginał lub kserokopia uwierzytelniona przez Oferenta.

6. Do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach z wymaganej dziedziny.

7. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym załącznik nr 1.

8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
9. Dopuszcza się możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Dom Pomocy Społecznej w Kielcach zamierza przeznaczyć na finasowanie zamówienia.

10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
V. Miejsce i termin składania oferty

Oferty pisemne prosimy składać w terminie do 13.05.2016r do godz. 12.00 w sekretariacie (budynek administracji I piętro) w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6 z dopiskiem „Oferta dotycząca rozbudowy i powiększenia rehabilitacji wraz z remontem korytarza i przyległych łazienek w budynku DPS” lub e-mailowo na adres: monika.lisowska@dpsalberta.pl 

VI. Ocena ofert 

Kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu stanowi:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:

-  cena brutto – 90 %  (C)  

-  okres rękojmi – 10 %  (OG)                                                                                                                                         

2 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalna liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów zgodnie z poniżej przedstawionymi wzorami do obliczenia punktowego.

3. Zastosowane wzory do obliczania punktowego w kryterium Cena  (C)





CN

Cena (C) = ------------  * 90 % 



COB

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę

CN -  najniższa zaoferowana Cena

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
4. Zastosowane wzory do obliczania punktowego w kryterium Okres rękojmi (OG)




  OGOB

(OG) = ------------  * 10 % 


     OG N

Gdzie:

OG-liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaaferowany okres rękojmi
OGOB  - liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium okres rękojmi,

OG N      - najwyższa lista punktów przyznana ofercie w kryterium okres rękojmi,

W związku z ustalonym kryterium „okres rękojmi” wykonawcy zaoferować mogą niżej wymienione terminy, podlegające następującej punktacji:

- okres rękojmi 24 miesiące – 0 pkt.,
- okres rękojmi 36 miesięcy - 3 pkt.,

- okres rękojmi 48 miesięcy - 6 pkt.,
- okres rękojmi 60 miesięcy - 10 pkt.
5. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Informację o rozstrzygnięciu postępowania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. 

VIII. Istotne postanowienia umowy 

Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia .

XI Załączniki

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym- załącznik nr 1

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
3. Wzór umowy – załącznik nr 3
Załącznik nr 1                                         
………………………………………………


( pieczęć adresowa firmy wykonawcy /ów/)

Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

W imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy),że:
1. Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie.

3. Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

4. Znajduję  się (znajdujemy się) w sytuacji    ekonomicznej    i    finansowej     zapewniającej  wykonanie zamówienia .

............................................
                    …………………………………………………..

(miejscowość, data)                                              (podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2                                                                                                                          
FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający: 

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6,                                               25-369 Kielce,

Oferent: 

- nazwa…...............................................................................................................................,

- adres:…................................................................................................................................,

- numer rejestrowy: …...........................................................................................................,

- PESEL.................................; NIP:....................................., REGON..................................,

- numer telefonu:....................................................................................................................,

- osoba kontaktowa (imię i nazwisko)....................................................................................,

  telefon:..........................................................., e-mail:.........................................................,

W nawiązaniu do zapytania ofertowego  z dnia 29..04.2016 r. dotyczącego przebudowy i powiększenia pomieszczeń rehabilitacji poprzez wykonanie otworu o wymiarach 2,5 m na 2,5 m w ścianie nośnej w pomieszczeniu rehabilitacji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym sporządzonym przez projektanta i pozwoleniem na budowę wraz z remontem korytarza i przyległych łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach. 

1.Oferujemy kompleksowe wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem 
netto  w wysokości ............................................................................................................. złotych 
(słownie: .....................................................................................................................................).
brutto  w wysokości 

........................................................................................................ złotych 

(słownie: .....................................................................................................................................).

2.Opis świadczonej usługi ……………………………………………………………………………
3.Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania w/w zamówienia, w tym podatek VAT. 

4.W/w zamówienie zostanie wykonane w terminie do ……………………………… r.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z należytą starannością ze szczegółami zakresu zamówienia, zakresem rozmiaru prac budowlanych oraz ze sporządzoną dokumentacją projektową dla w/w zadania jaką dysponuje DPS oraz z załącznikami do zapytania ofertowego.

………………………………………….
                                                   ……………………………………………………...........................

          / Miejscowość i data /                                       /Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

                                                                                           przez Wykonawcę do reprezentowania

Załącznik nr 3 

Wzór umowy

U m o w a  nr ..........

 zawarta w dniu .................................... w ………………………… pomiędzy:

Dom Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 

NIP: ………………………

reprezentowaną przez :

………………………………..

zwaną dalej Zamawiającym, a
.........................................................................    NIP: .....................................................

reprezentowaną przez :

......................................  -  .............................. zwany dalej Wykonawcą.

§ 1

W wyniku udzielonego zamówienia, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.: „Przebudowa i powiększenie pomieszczeń rehabilitacji poprzez wykonanie otworu o wymiarach 2,5 m na 2,5 m w ścianie nośnej w pomieszczeniu rehabilitacji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym sporządzonym przez projektanta i pozwoleniem na budowę. Prace obejmować będą również remont korytarza i przyległych łazienek” 
Zakres przedmiotu umowy określa projekt budowlany, opis przedmiotu zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym oraz kosztorys ofertowy wykonawcy.  

1. Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, projektem budowlanym i dokumentacją, którymi dysponuje DPS oraz wszystkimi wytycznymi projektanta, które zostały ujęte w projekcie oraz decyzji zatwierdzającej projekt oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.

2. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji:

1). Protokolarne przekazanie placu budowy,  projektu budowlanego (1 egz.).

2). zakończenie robót w terminie do 15.07.2016r

§ 3
1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w projekcie budowlanym  w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w projekcie budowlanym . 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

4. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

6. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane roboty.

§ 4

1. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem robót  jest:

· ............................................................................................
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290).
§5

1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

1) nie przestrzegają przepisów BHP,

2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.


2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

5. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

§ 6

1. W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej. (dokumentacja powykonawcza musi być przedstawiona w wersji elektronicznej i pisemnej w ramach dokumentacji powykonawczej należy sporządzić również kosztorys zamienny w wersji szczegółowej)

2) Usunie materiały zbędne  na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy. 

§ 7

Wykonawca na własny koszt:

1. Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna),

2. Sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r o zmianie ustawy prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i dostarczy go Zamawiającemu.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, 

2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881  z późn. zmianami) a  zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz 290) oraz projektu budowlanego , opisu przedmiotu zamówienia.

3. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

4. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).

§ 10

1. Cena ryczałtowa wykonania całości przedmiotu umowy wynosi: brutto …………….. zł (słownie złotych: ……………………….. złotych ……../100) w tym obowiązujący podatek VAT.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z projektem budowlanym, opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót i pozwoleniem na budowę.
§ 11

       Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania robót.

§ 12

1. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru robót końcowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi.

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

3. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, to Zamawiający ureguluje Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które wykonali podwykonawcy, po złożeniu przez nich oświadczenia, iż Wykonawca uregulował wobec nich zobowiązania za prace, które wykonali.

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP. 

§ 14

1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi  o tym Zamawiającego.

2. Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza;

1) dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzono wpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać:

a) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

b) oświadczenie kierownika robót, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacja, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru oraz że teren budowy został uprzątnięty – 2 egz.,

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egz,

3. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

§ 15

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren.

§ 16

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 17

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi.

3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

5. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy. 

6. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 18

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres ……. miesięcy na wykonane roboty budowlane i zmontowane urządzenia.
2. Termin rękojmi liczony jest od daty odbioru końcowego.

3. Po upływie terminu rękojmi, ustalonego w ust. 1, w ciągu 14 dni dokonany będzie ostateczny, odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem.

§ 19

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 16 i § 20 ust. 2 pkt 3 i 4 umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, licząc od terminu umownego na jej przekazanie;

2) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

3. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 20
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)    w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 
6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.
§ 21

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U 2016 poz. 360 ze zmianami. ), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 22
Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 23
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i  dla Wykonawcy.               

§ 24
Integralną część niniejszej umowy stanowią :

1. Zapytanie ofertowe

2. Oferta wykonawcy

3. Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną
ZAMAWIAJĄCY:







WYKONAWCA:

