Załącznik nr 6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Środki ochrony indywidualnej

| LP |  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | sztuki /litry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rękawice jednorazowe (ROZMIAR M - 600, ROZM.L-100, ROZM S-100) | rękawice nitrylowe bezpudrowe, odporne na przenikanie patogenów krwiopochodnych oraz związków chemicznych (rozmiar M - 600, rozmiar L-100, rozmiar S-100) | 800 | opakowań po 100 szt. |
| 2 | kombinezony rozmiar M,L,XL (M-20, L-30-, XL-20) | Kombinezony ochronne wielokrotnego użytku oddychające, regulowana wielkość mocowania na nodze, wygodne nakolanniki, podwójny zamek, możliwość prania, materiał wodoodporny z atestem i certyfikatem, rozmiar M,L,XL (M-20, L-30-, XL-20) | 70 | sztuk |
| 3 | fartuchy jednorazowe | fartuchy włókninowe, z atestem i certyfikatem, chroniące przed przedostaniem się wirusów, bakterii i grzybów. | 200 | sztuk |
| 4 | czepki jednorazowe | włókninowe, z atestem i certyfikatem, chroniące przed przedostaniem się wirusów, bakterii i grzybów | 200 | sztuk |
| 5 | buty (ochraniacze) jednorazowe | ochraniacze na obuwie włókninowe jednorazowe, z atestem i certyfikatem, chroniące przed przedostaniem się wirusów, bakterii i grzybów, antypoślizgowe | 200 | sztuk |
| 6 | gogle ochronne | najwyższy standard, wielorazowego użytku, z atestem, gogle ochronne przezroczyste lekka i miękka ramka z PVC, wzmocnione soczewki z poliwęglanu z możliwością zakładania na okulary, regulowana taśma na głowę, powłoka anti-fog | 30 | sztuk |
| 7 | maseczki jednorazowe - ochronne | jednorazowe, antywirusowa, włókninowa, chirurgiczna, trójwarstwowa, posiadające elastyczny drucik na nosie, z gumkami, z certyfikatem | 10000 | sztuk |
| 8 | maseczki z filtrem | maseczki FFP3, z filtrem wielorazowe z zaworem wydechowym z możliwością dezynfekcji i ponownego użycia - z atestem i certyfikatem | 100 | sztuk |
| 9 | Finansowane w ramach odrębnej dotacji rękawice jednorazowe (ROZMIAR M) | rękawice nitrylowe bezpudrowe, odporne na przenikanie patogenów krwiopochodnych oraz związków chemicznych (rozmiar M) | 250 | opakowań po 100 szt. |

Zadanie 2 – Wyposażenie medyczne

| lp |  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | sztuki /litry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ozonatory - wydajność min. 40 g/h | ozonatory z przedłużaczami ( do pracy ciągłej) w pomieszczeniach o kubaturze 100-200m3, wydajność ozonu min. 40g/h, rozbudowany programator czasu pracy, opóżnienie startu, możliwość indywidualnej konfiguracji programatora ,czytelny wyświetlacz oraz pilot | 2 | sztuk |
| 2 | ssaki płucne elektryczne - płucne | Ssaki elektryczne (akumulatorowe) przenośne wyposażony w pojemnik/zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z trwałego odpornego na uszkodzenia materiału, zaopatrzony w filtr antyprzelewowy, ssak przystosowany do intensywnej pracy ciągłej, maksymalna wartość przepływu 20L/min, system kontroli siły ssania | 3 | sztuk |
| 3 | lampy bakteriobójcze dwufunkcyjne przepływowe przejezdne na statywie z pilotem | Lampa bakteriobójcza NBVE - 110/55 PL, z licznikiem czasu przepływowa dwufunkcyjna, na statywie (NBVE-110/55PL), na pilota •napięcie zasilania: 230 V 50 Hz •trwałość promiennika: min. - 8000 h •dezynfekowana kubatura: 45-90 m3 •zasięg działania lampy: 18-36 m2 | 9 | sztuk |
| 4 | wózki do przewożenia bielizny brudnej - przykrywane, na kółkach o pojemności 250-300 l | wyposażeny w 4 koła skrętne, z przykryciem zamykanym na rzep o pojemnosci 250 -300 l, wykonany z materiału z tworzywa sztucznego odpornego na poplamienia i rozdarcia, z atestem | 6 | sztuk |
| 5 | koncentratory tlenu | przenośny na kółkach 220V, z baterią, regulowanym przepływem od 1L do 5L/min z wyświetlaczem informującum o stężeniu tlenu, przepływie i czasie działania koncentratora, z filtrem stałym oraz filtrami aktywnymi | 3 | sztuk |
| 6 | Finansowane w ramach odrębnej dotacji sterylizatory powietrza | eliminujące 99,9 bakterii, wirusów , oczyszcza pomieszczenie w promieniu min. 2 metrów, z kablem USB z adapterem sieciowym, mogący pracować w trybie ciagłym bez potrzeby opuszczania pomieszczenia, waga max. 2 kg | 15 | sztuk |

Zadanie 3 – pozostałe wyposażenie

| lp |  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | sztuki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pościel z kory 160x200 cm | Skład: 100% bawełna , Gramatura: min. 140g/m2 Zapięcie: suwak Tolerancja rozmiaru: poszwa na kołdre +/- 5cm, poszwa na poduszkę +/- 3cm, z możliwoiścia prania do 90 C | 340 | sztuk |
| 2 | pościel jednorazowa | komplety ( w tym prześcieradło, powłoka na kołdrę, powłoka na poduszkę,) niejałowa, miękka włóknina, odporna na rozerwania, wymiary prześcieradło 180x150, powłoka na kołdrę min: 150x 190,powłoka na poduszkę min: 70x80 cm) | 200 | komplety |
| 3 | ręczniki kąpielowe 70x 140 cm | frotte, 100% bawełna, temperatura prania 60-90 st. C, gramatura od 500 do 550 g/m2, jednobarwne | 160 | sztuk |
| 4 | myjki do mycia | myjki do kapieli frotte ( rękawice do mycia) | 30 | sztuk |
| 5 | klapki do kąpieli | plastikowe, rozmiar - 37 - 10 szt, rozmiar 38- 20 szt, rozmiar 39-10 szt., rozmiar 40 - 10 szt. | 50 | szt |
| 6 | kosze z pokrywa 70 l na zużyte środki ochrony, | uchylne , plastik | 20 | sztuk |
| 7 | naczynia - talerzyki jednorazowe | plastikowe, średnica 22-25 cm, białe | 2000 | sztuk |
| 8 | sztućce jednorazowe | plastikowe , komplety : widelec, nóż, łyżka | 2000 | kompletów |
| 9 | kubeczki jednorazowe | plastikowe do napojów gorących | 2000 | sztuk |
| 10 | proszek do prania dezynfekujący (do prania kolorów) | proszki, które można używać we wszystkich rodzajach pralek, działanie proszku w każdym zakresie temperatur ( 30ºC- 90ºC ) do chemicznej i termicznej dezynfekcji bielizny i fartuchów | 200 | kg |
| 11 | zestawy do sprzątania | Wózki umożliwiają wykonanie wszystkich czynności niezbędnych w profesjonalnym sprzątaniu od mycia podłóg, czyszczenia powierzchni ponadpodłogowych po segregację i wywóz śmieci i odpadów, -Podstawa z kołami skrętnymi - Uchwyt na worek , podstawa pod worek - Szuflada na akcesoria wewnątrz wózka - Górna kuweta na akcesoria - 4x wiadro 4L na akcesoria - 2x wiadro 15L do mycia - Wyciskarka szczękowa TEC - Uchwyt na wyciskarkę | 3 | sztuk |
| 12 | zestaw do sprzątania | zestaw z 2 wiaderkami 15 l , wyciskarką szczękową TEC , uchwytem na wyciskarkę, | 2 | sztuk |
| 13 | środki czystości tj. papiery toaletowe duże - celuloza długość w przedziale 100 - 130 mb | tj. papiery toaletowe duże - celuloza 85 % , dwuwarstwowy długość w przedziale 100 - 130 mb | 2800 | sztuk |
| 14 | ręczniki papierowe Rola - celuloza, długość w przdziale 100-120 mb , | celuloza 75 %, dwuwarstwowe, długość w przedziale 100-120 mb , | 1300 | sztuk |
| 15 | kołdry 160x200 cm | z wypełnieniem z włókien syntetycznych (antyalergiczne) - włókna poliestrowe | 40 | sztuk |
| 16 | Poduszki 70x80 | z wypełnieniem z włókien syntetycznych (antyalergiczne) - włókna poliestrowe | 40 | sztuk |
| 17 | zestawy do sprzątania | wiadreko min 15 l z wyciskarką, z mopem płaskim z wkładem | 6 | sztuk |

Zadanie 4 - Środki do dezynfekcji

| lp |  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | sztuki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mydła antybakteryjne | w płynie | 150 | litrów (baniaki 5 litrowe) |
| 2 | płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni | 5l z szerokim spektrum działania na bazie alkoholu (min 70 % alkoholu) ze składnikami nawilżającymi | 150 | szt - baniaki 5 l |
| 3 | chusteczki antybakteryjne do rąk i powierzchni | Chusteczki zamknięte w opakowaniu, zabezpieczone przed wysychaniem, z zawartością antybakteryjnego detergentu myjącego, chroniące powierzchnie oraz skórę dłoni przed rozwijaniem oraz rozprzestrzenianiem się bakterii | 60 | opakowań między 80 szt. a 100 szt w opakowaniu |
| 4 | maty dezynfekcyjne | o wymiarach w przedziale 50 lub 60x100 cm, z pianki poliuretanowej obszytej materiałem zabezpieczającym przed szybkim zużyciem i wykończonej gumowanym tworzywem zapewniającym utrzymanie cieczy roboczej | 2 | sztuk |

Zadanie 5 – Termometry

| lp |  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | sztuki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | termometry bezdotykowe | szybki pomiar działające z min. 15 cm | 10 | sztuk |
| 2 | termometry bezdotkowe na podczerwień | szybki pomiar, montaż naścienny wraz ze statywem i podczerwienią, z akumulatorem specjalnym i wejściem USB 1000 WH, odległość testowa 5-10 cm, zakres pomiaru min 0 - 50 st.C, czas reakcji (+/-) 0,5 s, | 1 | sztuk |

Zadanie 6 – Pojemniki dozujące płyn dezynfekcyjny

| lp |  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | sztuki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pojemniki dozujące płyn dezynfekcyjny - dozowniki bezdotykowe z podstawką na stojaku na płyn dezynfekcyjny (na baterie oraz z możliwością podłączenia do prądu) | dozowniki bezdotykowe z podstawką, na stojaku podłogowym, na płyn dezynfekcyjny (na baterie oraz z możliwością zasilenia przez zasilacz DC 5V 2A ), na jednym komplecie baterii jest możliwosc wykonania min 30 000 cykli) ze zbiornikiem na płyn dezynfekcyjny 1 litr, z czujnikiem z zasięgiem działania od 0 do 10 cm, z płytą tylną do ewentualnego montażu na ścianie , z certyfikatem CE | 10 | sztuk |
| 2 | pojemniki dozujące płyn dezynfekcyjny -dozowniki dezynfekcyjne łokciowe naścienne z podstawką na płyn do dezynfekcji | dozowniki dezynfekcyjne łokciowe naścienne z podstawką na płyn do dezynfekcji, ze zbiornikiem na płyn dezynfekcyjny 0,5 litra, | 20 | sztuk |

Zadanie 7 – Łóżka/materace

| lp |  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | sztuki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | materace do łózek | sprężynowe (kieszeniowe) 90/200 dwustronny : twardość średnia wys. 17cm z atestem | 20 | sztuk |
| 2 | łóżka polowe z materacem | rozmiar 80 x 200, łóżko składane, materac 10 cm | 6 | sztuk |