Kielce, 28.09.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Zakup i dostawa środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1:

Nasza firma zajmuje się produkcją i sprzedażą artykułów pościelowych. Chcielibyśmy złożyć ofertę na zadanie nr 3, ale w tej chwili w tym pakiecie zostały umieszczone produkty z zupełnie różnych branż: środki czystości, wyroby tekstylne, naczynia jednorazowe, sprzęt sprzątający, obuwie.

Żadna z firm nie produkuje czy dystrybuuje jednocześnie tak rozbieżnych artykułów. Musi zatem przy składaniu ofert korzystać z wielu pośredników, co mocno zawyża cenę końcową.

Zwracam się z prośbą o utworzenie osobnego zadania z artykułów:

pościel z kory, pościel jednorazowa, ręczniki kąpielowe, myjki do mycia, kołdry i poduszki.

Umożliwiając złożenie oferty producentom z pewnością uzyskają Państwo dużo korzystniejsze ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2:

Dotyczy zadania nr 3 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lampy przepływowej UV-C na statywie jezdnym z licznikiem cyfrowym, wyświetlacz LCD bez akustycznej sygnalizacji momentu wymiany promiennika, promieniowanie UV-C o dł. fali 253,7nm, wydajność: 60m3/h, żywotność promiennika do 9000 godz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kapę o wskazanych parametrach

Pytanie 3:

Jesteśmy producentem  fartuchów jednorazowych. Chcielibyśmy złożyć ofertę, ale produkty te znajdują się w pakiecie z wyrobami, które nie są przedmiotem naszej działalności.

Czy zgodzą się Państwo na wydzielenie fartuchów flizelinowych do osobnego pakietu?

Umożliwiając złożenie oferty producentom a nie pośrednikom z pewnością uzyskają Państwo dużo korzystniejsze ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4:

Zadanie 1 – Zwracamy się z prośbą o możliwość składania ofert na poszczególne pozycje w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na podzielenie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5:

Czy przewidują Państwo wydzielenie z zadania nr 1 poz.7 do osobnego zadania opis przedmiotu zamówienia

„Zakup i dostawa środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na podzielenie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6:

Pakiet 5 poz 1 Czy zamawiający dopuści termometr który jest w stanie zmierzyć

temperaturę z 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza termometr , który mierzy temperaturę z odległości 8 cm.

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 19.1, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

  - Każdy z wykonawców może złożyć ofertę wg swojego wyboru na dowolną ilość zadań.

Ponadto Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert i modyfikuje:

- treść pkt. 19.5 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.5.	Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Zakup i dostawa środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach”

„Nie otwierać przed 01.10.2020 r. godz. 09:15”

- treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1.	  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego sekretariat (administracja), w terminie do dnia 01.10.2020 r. do godz. 09:00.

- treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1	Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.10.2020 r. godz. 09:15.